附件

2023年2月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 秦皇岛市青龙满族自治县群众反映，其商铺所在商业街用电量突增导致低电压，已持续2年。请求协助解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人商铺所在商业街距上级电源台区较远，且低压线路线径长、线径细、负荷集中，导致出现低电压问题。已要求供电企业调压调相缓解低电压问题，并升级电源线路彻底解决问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 2 | 河北远华售电有限公司 | 石家庄市新华区群众反映，河北远华售电有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。河北远华售电有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）资质行为。已要求该企业尽快在资质和信用信息系统上完成被占用人员离职申请。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 3 | 河北天硕电力金具有限公司 | 沧州市任丘市群众反映，河北天硕电力金具有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。河北天硕电力金具有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 4 | 国网山西省电力公司忻州供电公司 | 忻州市忻府区群众反映，其发现自家在无人居住的情况下产生电费。工作人员现场勘查后，发现其家与邻居家表下线接反，并告知为验收时电工失误导致。希望协助尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区2021年1月供电企业接收期间，工作人员将其家与邻居家电表线路接反，导致其家在无人居住情况下产生电费。已督促供电企业增强员工责任意识，尽快解决投诉人反映问题，并对相关责任人进行处罚，避免再次发生此类问题。目前，供电企业已更正线路，并向投诉人退还因线路接错产生的电费。经回访，投诉人表示满意。 |
| 5 | 山西希雅建设工程有限公司 | 太原市万柏林区群众反映，山西希雅建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项部分属实。山西希雅建设工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件。目前，已将该人员移除系统。经回访，举报人表示满意。 |
| 6 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电公司 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗群众反映，其住所已进行煤改电，前期向供电企业申请报装煤改电三相电，供电企业已受理申请，但未及时装表通电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在区域电力设施不具备接带能力，供电企业已对外公示公用配电线路接带能力接入受限信息公告和暂停煤改电接入告知书，并按照当地政府“煤改电”相关文件有序推进此项工作。已督促供电企业加快电网改造建设进度，提前规划、科学研判地区用电负荷，并做好用户用电服务及用电解释工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 7 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电公司 | 包头市九原区群众反映，其申请报装三相电，供电企业已受理申请，但未及时装表通电。联系供电企业未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在区域电力设施不具备接带能力，供电企业已对外公示公用配电线路接带能力接入受限信息公告和暂停煤改电接入告知书，并按照当地政府“煤改电”相关文件有序推进此项工作。已督促供电企业加快电网改造建设进度，提前规划、科学研判地区用电负荷，并做好用户用电服务及用电解释工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 8 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电公司 | 阿拉善盟阿拉善左旗群众反映，其向供电企业申请报装煤改电电表，供电企业已受理申请，但未及时装表通电。联系供电企业未解决，希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在区域电力设施不具备接带能力，供电企业已对外公示公用配电线路接带能力接入受限信息公告和暂停煤改电接入告知书，并按照当地政府“煤改电”相关文件有序推进此项工作。已督促供电企业加快电网改造建设进度，提前规划、科学研判地区用电负荷，并做好用户用电服务及用电解释工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 9 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 沈阳市皇姑区群众反映，其居住小区不明原因停电后，供电企业未及时恢复供电，多次致电95598供电服务热线，被告知的恢复供电时间均不相同。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。2022年11月27日22:00投诉人所在地供电企业产权设备故障导致停电，因现场需更换设备，供电企业需根据现场实际情况变更恢复供电时间，故投诉人每次拨打供电服务热线95598时被告知的恢复供电时间均不同。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 10 | 国网吉林省电力有限公司白山供电公司 | 白山市靖宇县群众反映，其居住地频繁停电已持续2、3个月。联系供电企业未解决，期盼尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地鼠害严重造成设备故障，导致出现停电问题。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 11 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道外区群众反映，其向供电企业申请报装电采暖电表，手续齐全，供电企业已受理申请，但未及时装表通电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地因现有供电能力不足，故供电企业按规定通知投诉人暂缓办理，并做好了高压线路延长及新装变压器等改造施工前期准备工作。前期疫情较为严重，导致施工进度受到影响。已督促供电企业尽快完成改造施工，满足投诉人用电需求，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成改造施工，解决了投诉人反映问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 12 | 国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 | 大庆市让胡路区群众反映，其居住地前期实行后付费模式，后供电企业告知已改为预付费模式。其表示不同意更改付费模式，2022年12月9日其家在未收到任何通知的情况下被停电。希望调查并解决此问题。 | 经调查,反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人此前为大庆油田企业供电，经“三供一业”改造后，由供电企业供电，改为预付费模式。投诉人电费欠费后，供电企业费控系统于2022年11月21日、22日及12月9日分别向投诉人发送欠费及停电预警短信通知，并非未通知停电，投诉人结清欠费后，供电企业于当天送电。已督促供电企业不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已按投诉人要求取消预付费模式。经回访，投诉人表示满意。 |
| 13 | 国网黑龙江省电力有限公司牡丹江供电公司 | 牡丹江市林口县群众反映，其居住地不明原因停电后，供电企业未及时恢复供电。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地线路故障，导致2022年11月2日16:00至3日6:00发生停电。恶劣天气导致进山巡线困难，且山林中有野生动物出没，故维修时间较长。已督促供电企业定期开展穿越林区草原线路特殊巡视，及时发现并清理防火通道树线矛盾隐患，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 14 | 国网上海市电力公司市北供电公司 | 上海市宝山区群众反映，其为充电桩运营企业人员，其企业与政府合作，为居民小区统一建设充电桩，充电桩安装完成后，向供电企业申请报装充电桩电表，手续齐全，供电企业已受理申请，但未及时装表通电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人向供电企业申请4处充电桩新装项目，供电企业告知流程环节无问题，但业务办理时间远超相关规定时限，且未及时规范处理投诉人供电服务诉求，导致投诉人报装受阻。已督促供电企业提高主动服务意识，严格落实业务办理规定时限，避免再次发生此类问题，并加快装表接电。目前，供电企业已完成充电桩接电施工工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 15 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电公司 | 盐城市滨海县群众反映，其商铺所在地自2022年12月3日起连续3天每天停电。请求督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地2022年12月共停电4次。已督促供电企业进一步加强线路运维检修力度，切实提高该区域供电可靠性，同时定期组织工作人员学习，加大线路设备巡视力度，提升线路缺陷和隐患辨识能力。目前，供电企业已对相关线路进行巡视并对隐患进行带电作业处理，同时将投诉人所在区域纳入2023年重点改造项目。经回访，投诉人表示满意。 |
| 16 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电公司 | 盐城市阜宁县群众反映，其居住地已拆迁，但未办理电表销户手续。2022年9月份左右得知从2019年1月份开始，供电企业已将其家电表给他人使用，并收取电费。希望调查并处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。2014年投诉人所在片区拆迁，但因投诉人未在此居住，故未办理电表销户手续。后供电企业原台区经理业务办理不规范，应村委会要求将投诉人电表挪用于农田打水，并未及时提醒其办理取消电费代扣业务，导致该电表后期产生的电费仍从投诉人银行卡内代扣。已责令供电企业提升工作人员服务意识，并开展现场检查，提前发现问题并及时整改。目前，供电企业工作人员已与投诉人沟通解释，将相关电费进行退还。经回访，投诉人表示满意。 |
| 17 | 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 | 绍兴市柯桥区群众反映，其工厂在未提前得到通知前提下，被供电企业拉闸停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人工厂所在地由于第三方单位施工时破坏低压电缆，存在安全风险，供电企业抢修人员现场勘查发现修复电缆需对低压线路进行停电，随即要求工作人员通知停电信息。已督促供电企业加强抢修流程管理，在保证安全的情况下，确保停电前通知到位再停电处理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 18 | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 | 杭州市上城区群众反映，其购买二手房，前往供电企业办理电表过户，工作人员受理申请，让其交纳34.9元电费，并提供电费发票，沟通过程中工作人员服务态度差。后其发现通过支付宝查询的电费与发票电费、实际交纳电费的金额均不一致，且回执单上身份证号码中的生日日期录入错误。请求尽快协助处理上述问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人前往供电企业营业厅办理过户业务，工作人员协助其在网上国网办理，但出现网络延迟，导致未办理成功；办理业务时，其交纳的电费为部分电费，发票中的差价与往期余额抵扣，故当日交费金额和发票金额不一致；供电企业营业厅工作人员在输入投诉人身份证数字时输入错误，存在工作失误，经核实未发现工作人员服务态度存在问题。已督促供电企业加强窗口工作人员业务培训，尽快落实整改，避免此类问题再次发生。目前，供电企业已为投诉人办理过户业务，并对身份证数字错误进行了更正，同时工作人员就此问题已向投诉人进行致歉。经回访，投诉人表示满意。 |
| 19 | 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 宁波市鄞州区群众反映，其此前均能收到供电企业下发的催费信息，从2022年10月份开始未再收到此类信息。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业营销系统故障，导致投诉人未收到通知短信。已要求供电企业加强营销系统维护，并督促工作人员尽快为投诉人重发电费电量通知短信。目前，供电企业营销系统已修复，投诉人已可以正常收到短信。经回访，投诉人表示认可。 |
| 20 | 浙江中怿建设工程有限公司 | 金华市婺城区群众反映，浙江中怿建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。浙江中怿建设工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 21 | 浙江宏顺电力建设有限公司 | 杭州市临安区群众反映，浙江宏顺电力建设有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。浙江宏顺电力建设有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 22 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 亳州市利辛县群众反映，其居住村庄变压器损坏导致停电后，供电企业未及时恢复供电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在村庄变压器熔管脱落导致停电，供电企业接报后立即赶赴现场，因天色较暗，不便于进行抢修，故供电企业将现场情况告知给周边居民，并在现场值守，条件允许后及时进行了抢修。已督促供电企业加强抢修管理，并增加线路设备巡视巡查频次，减少停电带来的用电不便。目前，经供电企业抢修处理，投诉人处已恢复正常供电。经回访，投诉人表示满意。 |
| 23 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 | 泰安市岱岳区群众反映，其家为新房，属于预付费模式，自2021年5月份左右入住开始便存在电费异常问题。2022年12月11日开始其家无人居住且已关闭电闸，但每天均会产生8至10元不等电费。联系供电企业未解决，请求尽快协助解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象部分责任。经现场勘查，供电企业产权的线路、设备、电能表及表码未发现异常，查询2021年5月以后每月用电量及系统工单，未发现投诉人存在表计更换及电费计算错误问题。2022年12月11日、12日、15日供电企业采集系统发送数据时出现数据丢包问题，导致采集的数据未能正常发送至供电企业营销系统，故系统延迟扣费，造成投诉人12月11日关闭电闸后，仍产生电量电费。已督促供电企业加强营销、用采系统数据监测，及时发现问题并整改，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 24 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | 潍坊市昌乐县群众反映，其公司所在地不明原因频繁停电已持续半年，近期再次停电后，供电企业未及时恢复供电。联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人公司所在地供电企业产权设备、自维产权设备发生故障，加之出现恶劣天气，导致频繁停电。已责令供电企业加强设备运维管理，采取技术手段提升供电可靠性。目前，供电企业已通过更换线路开关和设置重合闸功能等措施解决了投诉人反映的问题，并已将具体整改情况向其告知。经回访，投诉人表示满意。 |
| 25 | 国网河南省电力公司商丘供电公司 | 商丘市宁陵县群众反映，其家附近线路裸露，遇天气恶劣便产生火花，存在安全隐患，此问题已持续多年。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地附近线路遇恶劣天气出现线路摆动，导致短路故障。已督促供电企业加强抢修人员服务意识，积极处理用户反映问题，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 26 | 国网河南省电力公司鹤壁供电公司 | 鹤壁市淇滨区群众反映，其居住地频繁停电问题已持续3天。希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处表后开关跳闸，导致出现频繁停电问题。已督促供电企业提高主动服务意识，尽快协助投诉人解决问题。目前，供电企业工作人员已及时到达现场，解决了频繁跳闸停电问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 27 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | 周口市太康县群众反映，其居住村庄不明原因频繁停电已持续1周；前期其家人（父亲）申请报装三相电，手续齐全，但供电企业未及时装表通电。希望调查并解决以上问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地2个月内共停电5次，其中：鸟害导致停电3次、低压线路跳闸停电1次、第三方破坏停电1次；供电营业工作人员业务不熟悉，用电报装过程中身份证信息验证没有一次办理成功，造成投诉人父亲3次往返供电企业营业厅，影响装表通电进度。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，进一步提升供电可靠性，同时加强营业厅工作人员业务培训，确保用户办电质量。目前，供电企业已及时恢复供电，并对相关责任人予以经济考核、通报批评。经回访，投诉人表示满意。 |
| 28 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 武汉市硚口区群众反映，其公司业务涉及10千伏红线外电缆环网箱工程，在验收、送电及移交过程中，供电企业营销运营中心存在指定施工单位并歪曲事实、故意刁难、阻碍工程竣工送电等违规行为。请求尽快调查并处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被举报对象负部分责任。举报人多次举报供电企业在2个工程项目验收、送电过程中存在违法违规行为。经核实，目前其中1个项目现已完成送电。针对供电企业在工程项目中的违法违规行为，已转入立案调查阶段。经回访，举报人表示满意。 |
| 29 | 湖南长沙西成环保科技有限公司 | 长沙市芙蓉区群众反映，湖南长沙西成环保科技有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其中级职称证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。湖南长沙西成环保科技有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 30 | 广东峰和新能源有限公司 | 佛山市南海区群众反映，广东峰和新能源有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项部分属实。广东峰和新能源有限公司2021年9月取得承装四级、承修四级、承试四级许可，申报举报人为技能人员。目前，已将该企业纳入投诉举报企业清单，后续进行查处。经回访，举报人表示问题已解决，并表示满意。 |
| 31 | 广西贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其家正常情况下1个月产生90元左右电费，但2022年9月份产生2000余度电量，共计1000元左右电费。联系供电企业未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。针对投诉人反映的电费异常问题，供电企业工作人员现场与投诉人核对电能表码，确认电能表在关闭电源总闸后出现空转现象，属电能表异常。已督促供电企业立即妥善处理，并进一步提高员工主动服务意识。目前，供电企业已为投诉人免费更换了电能表，并将旧电表空转造成电量电费进行销账处理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 32 | 南网海南电网有限责任公司海口供电局 | 海口市龙华区群众反映，其居住地不明原因停电后，供电企业未及时恢复供电。联系供电企业未解决，希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人居住小区供电线路跳闸导致停电，因线路涉及的专变较多，供电企业工作人员未能快速找到故障点，造成了投诉人所在小区复电较晚。已督促供电企业加强员工技能培训和外包抢修队伍管理，在确保安全的前提下，提高抢修复电效率，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 33 | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 乐山市市中区群众反映，日前供电企业通知其居住小区当日7:00至19:00进行停电，但直到当日23:00仍未恢复供电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区变电站重负荷运转，出现较多隐患，供电企业对该变电站开展集中消缺处理，故通知停电。因变电站中涉及的设备较多，作业空间有限，造成检修、停送电时间有所延迟。已督促供电企业加强线路巡视排查、故障确认，并及时进行处理，同时做好故障停电信息通知工作。目前，供电企业已联系投诉人进行解释并致歉。经回访，投诉人表示满意。 |
| 34 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 甘孜藏族自治州泸定县群众反映，其居住村庄低电压问题持续多年，2020年左右供电企业已安装新变压器，但迟迟未投入使用。联系供电企业未解决，期盼尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在村庄距台变较远，且处于供电线路末端，导致用电高峰时期易出现低电压问题。供电企业在进行新增变压器施工时，遇青苗赔偿问题导致工期拖延。目前，经当地政府积极协调，已完成新增变压器施工并正式投运，投诉人反映的低电压问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 35 | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安市岳池县群众反映，其居住地不明原因停电后，供电企业未及时恢复供电。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地村民清砍树枝时挂断3根电杆，导致投诉人所在村庄7户村民停电。由于涉事村民已离开，供电企业只得先行报警处理。已督促供电企业加强日常线路巡视力度，并先行协助解决村民用电问题。目前，供电企业已组织人力物力进行抢修，恢复正常供电。经回访，投诉人表示满意。 |
| 36 | 四川乐山电力股份有限公司 | 乐山市峨眉山市群众反映，其商铺欠费停电，缴纳电费后供电企业仍未恢复供电。联系供电企业未解决，希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人商铺使用远程费控智能电表，余额不足跳闸停电后，需手动复位。投诉人向供电企业反映此情况后，工作人员工作疏忽，导致投诉人缴费后未及时恢复供电。已督促供电企业强化一线服务人员主动服务意识，切实提高服务水平，避免此类情况再次发生。目前，供电企业已现场对投诉人致歉，并立即恢复了供电。经回访，投诉人表示满意及感谢。 |
| 37 | 四川大渡河电力股份有限公司 | 乐山市峨边彝族自治县群众反映，其居住地低电压问题已持续1年。联系供电企业未解决，期盼尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。经供电企业工作人员现场实测,投诉人处用电电压为206.1Ⅴ ,符合国家允许偏差标准。但由于冬季系统电压总体偏低,且春节期间用电量剧增,处于线路末端的投诉人处电压有所下降。已督促供电企业尽快整改，解决该台区低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 38 | 四川西昌电力股份有限公司 | 凉山彝族自治州西昌市群众反映，其居住小区每年冬季便频繁停电，已持续约3年。1月4日8:00再次停电，供电企业下发停电通知，告知为线路检修停电，当日22:30恢复供电，投诉人认为停电时间过长。请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业配合市政建设改造项目进行电力施工，造成投诉人所在小区计划停电较为频繁。1月4日供电企业再次因配合市政建设进行电力设施迁改工程，实施计划停电，供电企业已提前7天在相关媒体及微信公众号进行公示。已督促供电企业提高主动服务意识，确保通知到位再停电处理，并将具体情况向投诉人进行解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 39 | 南网贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 遵义市桐梓县群众反映，其居住村庄变压器故障，导致低电压问题已持续多年。2022年7月份联系供电企业，告知2023年1月3日之前解决此问题，但未及时解决。期盼尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人2022年7月4日起数次向供电企业反映低电压问题，供电企业仅采取了调相等临时措施，未彻底解决投诉人所在地低电压问题。已责成供电企业加强电网负荷监控，加大农网升级改造力度，进一步提升电能质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成投诉人所在地低电压台区整治，供电电压正常，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 40 | 南网贵州电网有限责任公司安顺供电局 | 安顺市普定县群众反映，其向供电企业申请安装变压器，后因安装位置与供电点之间的距离问题与供电企业产生争议，进而影响安装进度。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在公司2022年6月报装用电，电源点距离过远导致业扩延伸项目未能实施。已要求供电企业进一步规范业务办理流程，提升员工业务能力，杜绝因业务能力不足导致的报装超时情况再次发生，并将具体情况向投诉人解释说明。 |
| 41 | 南网云南电网有限责任公司昆明供电局 | 昆明市呈贡区群众反映，前期其所在社区停电，复电后充电桩无法使用。联系充电桩企业，工作人员排查后告知为电表零线带电导致；联系供电企业，工作人员到场勘查后告知会尽快维修，但未及时处理。请求督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地零线故障，造成充电桩无法正常使用，因该台区低压线路接线复杂，所以故障排查耗时较长。已督促供电企业加强日常巡视力度，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 42 | 南网云南电网有限责任公司昭通供电局 | 昭通市延津县群众反映，其居住地低电压问题已持续4年。希望督促解决低此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区供电半径较长、线路线径较小，导致用电高峰时段易出现末端电压偏低问题。已督促供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将投诉人所在台区整体列入2023年改造项目，预计2023年9月底可彻底解决投诉人反映问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 43 | 南网云南电网有限责任公司昭通供电局 | 昭通市永善县群众反映，其居住地不明原因频繁停电已持续1年。联系供电企业未解决，希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地受供电企业产权设备故障和计划停电影响，出现频繁停电问题。已督促供电企业加强巡视，及时更换老旧线路设备，降低线路故障率，不断提高供电可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 44 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市莲湖区群众反映，2021年供电企业在其居住小区张贴电力改造公告，但一直未进行施工，对此不认可。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在小区分东西两区，东区已于2022年完成改造，西区受2022年疫情反复影响，改造所需物资到货出现延迟。已要求供电企业积极协调相关方，尽快完成小区改造相关工作。目前，供电企业已开始改造施工工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 45 | 陕西西安运通电气有限公司 | 西安市高新区群众反映，陕西西安运通电气有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西西安运通电气有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）资质行为，该企业目前正处于资质办理阶段。已责令该企业在系统上解绑相关证件。目前，该企业已完成相关证件解绑工作，同时已终止受理该企业的新申请业务。经回访，举报人表示满意。 |
| 46 | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州和政县群众反映，其居住村庄距离变压器过远且未进行农网改造，导致低电压问题持续近2年。期盼督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处存在低电压问题，供电企业2022年已将其所在区域整体纳入农网储备项目，当年已完成立杆，但因疫情原因未架设线路。已督促供电企业尽快落实整改措施，并将具体整改方案、时限等情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已向投诉人详细说明，预计2023年3月底之前改造完毕，届时将彻底解决低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 47 | 国网甘肃省电力公司庆阳供电公司 | 庆阳市环县群众反映，其居住村庄位于2县交界处，遇恶劣天气便会出现频繁停电问题。因地理位置特殊，导致2县在进行农网改造时，均未对其村庄进行改造。联系2县供电企业均未解决，希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人距环县辖区线路较远，距华池县供电线路较近，但距离供电变压器位置较远，故存在其反映的用电问题。已督促供电企业尽快申报该地区电网改造项目，待项目批复后立即进行施工，保证群众正常用电需求。经回访，投诉人表示满意。 |
| 48 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 陇南市武都区群众反映，其家附近电线杆即将倾倒，影响出行并存在隐患。2022年9月联系95598供电服务热线反映，工作人员承诺10月份处理，后推迟至12月份处理，现又推迟至2023年6月份处理。请求督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地遭遇洪灾，导致其所述电杆基础下沉并倾斜约15度。投诉人拨打95598反映情况后，供电企业现场对电杆进行了临时加固处理，由于电杆处道路受损严重，故杆基无法彻底处理。已督促供电企业尽快处理电杆倾斜安全隐患问题，同时责令供电企业对隐患治理不及时、隐患危害认识不足、未严格落实隐患治理闭环管理等问题进行整改。目前，电杆倾斜隐患问题已处理完毕，投诉人反映的问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 49 | 青海万源电力工程有限责任公司 | 西宁市城中区群众反映，青海万源电力工程有限责任公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。青海万源电力工程有限责任公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）资质行为，该企业目前正在办理四级承修、承试许可证。已责令该企业在系统上解绑相关证件。目前，该企业已完成相关证件解绑工作，同时已终止受理该企业的新申请业务。经回访，举报人表示满意。 |
| 50 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 银川市贺兰县群众反映，宁夏鎏铭建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。宁夏鎏铭建设工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在资质系统上解绑相关证件。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |