附件3

- 前三季度光伏发电利用及弃光率变化统计表

| 省份 | 累计并网容量（万千瓦） | 发电量（亿千瓦时） | 利用小时数（小时） | 弃光电量（亿千瓦时） | 弃光率 （%） | 弃光率升降（百分点） | 限电风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 12044 | 857 | 800 | 51 |  |  |  |
| 北京 | 24 | 2 | 833 |  |  |  |  |
| 天津 | 66 | 5 | 782 |  |  |  |  |
| 河北 | 749 | 56 | 990 | 0.7 | 1.3 | +0.8 |  |
| 山西 | 491 | 38 | 937 | 0.2 | 0.4 | +0.4 |  |
| 山东 | 943 | 49 | 724 | 0.3 | 0.7 | +0.7 |  |
| 内蒙古 | 724 | 86 | 1265 | 3.1 | 3.4 | -2.5 |  |
| 辽宁 | 165 | 7 | 833 |  |  |  |  |
| 吉林 | 146 | 9 | 907 |  |  |  |  |
| 黑龙江 | 79 | 4 | 966 |  |  |  |  |
| 上海 | 50 | 2 | 430 |  |  |  |  |
| 江苏 | 835 | 61 | 867 |  |  |  |  |
| 浙江 | 719 | 41 | 752 |  |  |  |  |
| 安徽 | 799 | 44 | 741 |  |  |  |  |
| 福建 | 84 | 4 | 526 |  |  |  |  |
| 江西 | 425 | 21 | 618 |  |  |  |  |
| 河南 | 643 | 33 | 662 |  |  |  |  |
| 湖北 | 374 | 20 | 739 |  |  |  |  |
| 湖南 | 157 | 3 | 402 |  |  |  |  |
| 重庆 | 9 | 0 | 418 |  |  |  |  |
| 四川 | 128 | 12 | 1116 |  |  |  |  |
| 陕西 | 503 | 39 | 930 | 2.7 | 6.8 | +0.3 | 高 |
| 甘肃 | 778 | 54 | 825 | 14.1 | 20.9 | -9.2 | 高 |
| 青海 | 785 | 82 | 1123 | 4.8 | 5.5 | -2.8 |  |
| 宁夏 | 613 | 57 | 1033 | 2.4 | 4.2 | -2.8 |  |
| 新疆 | 935 | 82 | 879 | 22.9 | 21.9 | -7.9 | 高 |
| 西藏 | 79 | 4.4 | 675 |  |  |  |  |
| 广东 | 299 | 14 | 456 |  |  |  |  |
| 广西 | 60 | 2 | 668 |  |  |  |  |
| 海南 | 32 | 3 | 916 |  |  |  |  |
| 贵州 | 134 | 3 | 951 |  |  |  |  |
| 云南 | 214 | 21 | 986 | 0.2 | 0.8 | +0.8 |  |

备注：1.统计数据来源于电网企业，新疆含新疆兵团；

2.弃光率升降是指与2016年全年弃光率相比上升或下降的百分点；

3.限电风险高是指弃光率5%以上且上升的地区以及弃光率仍超10%的地区。