附件：2019年4月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

| 序号 |  |  | 被投诉举报 单位 |  | 反映事项 |  | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 国网北京市电力公司平谷供电公司 |  |  | 北京市平谷区群众反映，其安装的光伏发电项目于2018年3月23日并网，上网电费应半年核发一次，但2018年5月31日之后的上网电费一直未下发，联系当地供电企业，总告知办理光伏业务人员多，希望尽快发放上网电费。 |  | 经调查，反映事项部分属实。供电企业于2019年4月组织2018年下半年光伏项目上网电费及补贴签字确认工作，待所有用户全部签字确认后将发放光伏上网电费和补贴。已督促供电企业向用户做好沟通解释工作。经回访用户已收到发放的上网电费和补贴。 |
| 2 |  | 国网天津市电力公司城东供电分公司 |  |  | 天津市河北区群众反映，其2019年1月份报装充电桩电表，手续齐全，第一次选址因距离消防栓太近，需要另选，重新选址后，供电企业工作人员又告知无法安装，必须再重新选择电表安装位置。恳请尽快进行充电桩电表安装。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户于2019年1月份向供电企业申请电动汽车充电桩安装，后根据用户时间安排，于3月11日进行现场勘察并确定了供电方案。3月19日，用户所在小区物业因供电方案中表箱安装位置距离消防栓太近不同意其安装电表。供电企业经与用户、物业讨论，确定采用架设桥架方案，重新确定了表箱安装位置，后因供电企业工作人员内部沟通发生误解，导致用户以为还需要重新选择表箱位置。已于4月2日完成了装表送电，用户表示认可。 |
| 3 |  | 国网河北省电力公司沧州供电分公司 |  |  | 沧州市泊头市群众反映，其所在学校频繁停电持续1年，4月9日联系95598供电服务热线反映停电问题，供电企业联系用户告知是变压器问题，后自行联系供电企业工作人员告知是所在供电线路有问题，期盼尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在学校供电线路2018年4月11日至2019年4月11日共停电8次。已要求供电企业对该线路障碍物进行了清扫，对线路安全隐患进行了排查治理，并通报批评了相关责任人员。要求供电企业今后继续加强线路巡视，提高供电可靠性。经回访，用户对处理结果表示满意。 |
| 4 |  | 国网河北省电力公司沧州供电分公司 |  |  | 沧州市任丘市群众反映，其居住地近半个月频繁停电，联系95598供电服务热线和当地供电企业反映，告知会解决，但一直未解决，恳请尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在线路工业负荷较大，该线路用电负荷最大的企业已实施错峰用电，缓解过负荷问题，但该线路近2个月内仍然停电6次。已要求供电企业整改。供电企业已于4月底切改部分负荷至新建的35kV临时变电站，解决了该区域超负荷导致的频繁停电问题。 |
| 5 |  | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  |  | 秦皇岛市海港区群众反映，其所在地供电企业2012年将电线杆租给万泰通讯有限公司，并将网线架设在电线杆上，双方有杆路租用协议，期间已经发生两起火灾事故，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映一直未得到解决。希望尽快解决安全隐患问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。经现场核实，秦皇岛海港区温家洼村确实存在通讯线路架设在电力杆塔上的情况，为消除安全隐患，供电公司于2019年1月17日向电信公司下达了整改通知，要求其尽快拆除，但电信公司未采取相应措施，并拒绝签收整改通知书。供电公司又多次电话及上门催促电信部门，但电信部门一直未能给出具体整改时间。接下来将继续帮助协调该事项的处理。 |
| 6 |  | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 |  |  | 唐山市迁安市群众留言反映，其居住地频繁停电已持续5、6年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映，告知会派工作人员查看，但一直未彻底解决。希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地近2个月内停电3次，因用户所在小区非供电公司直供户，每次故障点不同，有时故障出现在物业产权的低压侧。已要求供电企业加强线路巡视、设备维护，提高供电可靠性。经回访用户表示认可。 |
| 7 |  | 国网河北省电力公司邢台供电分公司 |  |  | 邢台市清河县群众反映，其居住地于2018年11月14日进行了煤改电，应按照白天（8:00-20:00）0.55元/度，晚上（20:00-8：00） 0.3元/度收取，但供电企业实际按照0.55元/度收取了11月15日至2月28日的电费，联系供电企业，答复2019年5月份再退补，联系95598供电服务热线反映未得到解决，希望尽快退回多收的电费。 |  | 经调查，反映事项属实。 用户2018年11月15日至2019年1月15日期间由于电表的峰谷时段设置错误，导致峰谷时段电费电价执行错误，现电表设置已经更改正确，错收的峰谷电费差价已退补完毕，并将处理结果告知了用户，用户表示满意。另已要求供电企业加强服务意识及业务技能培训，不断规范服务行为，提升服务工作质量。 |
| 8 |  | 国网河北省电力公司邢台供电分公司 |  |  | 鞍山市岫岩满族自治县群众反映，3月11日发现自家电线与邻居家电线安装错误，现供电企业告知需补交9个月电费共700元，用户认为是供电企业失误不应由用户承担，联系95598供电服务热线反映未解决。盼望尽快解决此问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。2018年8月用户所在地进行了电网改造工程，在更换表箱过程中将该用户与其邻居电表负荷线接反，截止2019年3月10日双方的差额电费为678元。经协商，该用户返还其邻居400元，其余278元由供电企业施工人员支付。已督促供电企业将具体情况向用户解释说明，用户表示满意。 |
| 9 |  | 国网黑龙江电力有限公司哈尔滨供电公司 |  |  | 哈尔滨市香坊区群众反映，用户居住地频繁停电已持续3年，联系当地供电企业及95598供电服务热线反映未得到解决。希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在地近2个月共停电4次，其中供电企业原因停电1次，用户产权原因停电3次。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向用户解释说明，用户表示满意。 |
| 10 |  | 国网陕西省电力公司西安供电公司 |  |  | 西安市未央区群众邮件形式举报，供电企业内部员工相互勾结盗取国家电力，联系95598供电服务热线举报未受理，举报内容涉及供电所所长、分局抄表员，在其管辖范围内的每台公网的变压器计量表加装窃电u型环，有偷电被供电企业发现直接交罚款五千元不开发票等，希望相关稽查人员尽快处理此事。 |  | 经调查，反映事项属实。核查小组初步核实，被举报人在其管理的9个台区关口表计装设了“U”型电流短接环，目的是为提高台区线损合格率，但未发现无表用电、窃电等现象。举报人现场指证窃电问题，实际为违约用电电价执行错误的问题，应进行电费追补及承担2倍违约使用电费。已对相关用户进行电费追补，缴纳违约用电费用。 |
| 11 |  | 陕西省地方电力（集团）有限公司咸阳供电分公司 |  |  | 咸阳市乾县群众反映，其于4月16日上午多次使用本机联系96789供电服务热线均无人接听，针对96789无人接听给予合理解释。 |  | 经调查，反映事项属实。由于陕西省地方电力（集团）有限公司系统升级导致从4月9日开始96789热线系统出现了部分电话接通后互相听不到声音、单方听不到声音以及系统反馈话务联动工单丢失等问题，造成该用户多次联系96789热线均无人应答。已要求供电企业向用户进行沟通解释。 |
| 12 |  | 国网陕西省电力公司咸阳供电公司 |  |  | 咸阳市秦都区群众反映，其居住的小区近半年频繁停电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映，未得到解决。希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在小区自2018年4月开始由供电企业接收进行管理及运维，近1年共发生4次故障停电，原因为小区前期设计未安装分户漏电保护器造成。已要求供电企业整改。针对此情况，供电企业组织人员对存在问题的楼层进行整改并向用户解释说明，用户对处理结果表示认可。 |
| 13 |  | 国网宁夏电力有限公司固原供电公司 |  |  | 固原市西吉县群众反映，其父亲于3月初到当地供电企业申请农田灌溉用电，供电企业告知需要先打井，并未要求提供相关手续，只要求其父提供身份证复印件，3月中旬其父将井打好，再次联系当地和供电企业和 95598供电服务热线一直推脱未解决。恳请尽快解决农田灌溉用电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。3月13日该用户向当地供电企业申请农田灌溉用电，工作人员于当日进行现场勘查。因供电企业安装人员数量不足导致该受电工程未按时完成。已要求供电企业尽快解用户的用电问题，供电企业已与用户达成一致意见，4月20日前为用户解决农田灌溉供电问题。用户表示满意。 |
| 14 |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |  | 海东市乐都区群众反映，其居住地从3月份至今频繁停电，不少于15次，联系95598供电服务热线反映，未得到解决，希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地2019年3月1日至4月23日由于供电企业责任停电共计7次。针对此问题，供电企业已组织相关人员对线路进行隐患排查并积极清理线路通道，并向用户进行沟通解释，用户表示认可。 |
| 15 |  | 国网上海市电力公司崇明供电公司 |  |  | 上海崇明县群众反映，其经营的养殖厂所在地频繁停电已持续2年左右，联系当地供电企业，告知跳闸导致，联系95598供电服务热线反映未解决。盼望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地2018年6月至2019年3月共停电6次，由于该条线路较长，地处崇明区东滩空旷地带，容易遭受台风、雷击等自然灾害影响。为提高供电可靠性，已督促供电企业对该线路进行改造，预计2019年6月30日前完成线路改造工作,并已将具体情况向用户沟通解释，用户表示认可。 |
| 16 |  | 国网上海市电力公司浦东供电公司 |  |  | 上海市浦东新区群众反映，其居住的小区切换线路时会出现几秒停电，2017年出现5次，2018年11次，2019年目前已出现4次，联系95598供电服务热线，一直未解决。希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在小区由两座10千伏配变供电，当线路故障或检修时，需要在两座配变间进行负荷转移，会造成用户经历两次短时停电。已督促供电企业开展改造方案编制，供电企业计划通过2020年济阳路架空线入地项目进行优化，解决用户频繁停电的问题。 |
| 17 |  | 国网安徽省电力公司亳州供电公司 |  |  | 亳州市利辛县群众反映，当地天气恶劣就会停电，已持续7、8个月，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映一直未解决，恳请尽快解决停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地供电线路运行年限较长，隐患较多，遇到恶劣天气故障频发。目前该支线已经上报农网改造项目，项目已经做好可研评审。同时供电企业对该线路进行了临时改造，停电情况有所缓解，由于用户是做生意的，对持续供电要求较高，已建议用户自备发电机。同时要求供电企业后续做好电网建设、用户沟通解释工作。 |
| 18 |  | 国网安徽省电力公司淮南供电公司 |  |  | 淮南市凤台县群众反映，其居住地电压低，已持续20年左右，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映一直未解决。希望帮助尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地因低压线路线径细，且供电距离过长,实测末端电压值偏低。目前，当地供电企业高度重视，正在进行协调，但因2019年度工程计划及资金已无法更改，故预计2020年完成整改。已督促供电企业加快电网改造建设，做好用户解释工作。 |
| 19 |  | 国网安徽省电力公司淮南供电公司 |  |  | 淮南市寿县群众反映，其居住地频繁停电持续2年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映一直未得到解决。期盼尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地近2个月内共发生3次停电，均为计划停电。已督促供电企业落实整改，加快电网改造建设，科学合理安排施工运维计划，做好计划停电通知、解释等工作。 |
| 20 |  | 国网安徽省电力公司六安供电公司 |  |  | 六安市金安区群众反映，其家电表于2018年12月份烧坏，联系当地供电企业要求安装新的电表，供电企业答应更换，但一直拖延，联系95598供电服务热线反映告知会协调，但一直未处理。恳请帮助尽快安装新电表并通电。 |  | 经调查，反映事项属实。用户于1月15日报修，供电企业随即上门修复送电，因接线桩头烧毁，现场经与用户协商，暂将线路接在邻居（亲戚家）的电表上，但至今未将新表安装、线路复位。已督促供电企业尽快整改落实。 |
| 21 |  | 国网安徽省电力公司宿州供电公司 |  |  | 宿州市泗县群众反映，其居住地2017年5月份左右开始电网改造，已通知清除村庄树木，在2018年6月份已经清除完毕，现其他村庄已改造完成，只有本村未改造，联系当地供电企业，告知需要上报，联系95598供电服务热线反映，告知正在改造，希望尽快进行电网改造。 |  | 经调查，反映情况属实。用户所在台区已被供电企业收录项目储备库，并已上报。由于2019年网改政策调整，已批复项目以解决脱贫攻坚中被列入“贫困村”台区改造为主，所以该台区2019年暂无改造任务。经沟通，用户认可现行政策，供电企业提出在夏季高峰来临前加装一台变压器以缓解电压问题。 |
| 22 |  | 国网湖北省电力公司鄂州供电公司 |  |  | 鄂州市鄂城区群众反映,其于3月4日申请改成后付费方式，当地供电企业告知已更改成功。3月24日接到供电企业通知欠费，提醒其充值，3月25日8点左右自家停电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映均未解决。希望尽快恢复供电，且针对停电给出合理解释并保证之后不会出现此情况。 |  | 经调查，反映事项部分属实。3月4日应用户要求将其原“自动停电”变更为“审批停电”。3月6日该用户出现欠费5.02元，因该用户为“审批停电”，故截止至3月14日一直未对其进行停电。3月15日，户主的爱人前往供电营业厅将缴费方式改回“预付费”模式。3月16日，因用户账户已欠费27.92元，系统自动发送催缴通知预警，并于3月25日上午自动停电。针对营业厅工作人员在用户爱人提供资料不全且未主动联系户主进行核对的情况下对缴费方式进行更改的情况，供电企业已对相关责任人进行了处罚。 |
| 23 |  | 国网湖北省电力公司恩施供电公司 |  |  | 恩施土家族苗族自治州利川市群众反映，当地电压低持续3年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映均未得到解决，盼望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查,反映事项属实。用户所在地供电半径过长，线径细，线路老化严重，且用户处于供电线路末端，存在低电压问题。已督促供电企业加快整改，该台区已上报2018年农网升级改造第三批项目工程，供电企业将新增一台容量为50KVA变压器，现项目工程已启动实施，预计于2019年8月30日前完成并解决低电压问题。经向用户沟通解释，用户表示认可。 |
| 24 |  | 国网湖北省电力公司随州供电公司 |  |  | 随州市曾都区群众反映，其居住地电压低，已持续3年，联系95598供电服务热线反映一直未得到解决，恳请帮助尽快解决电压低问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地低电压问题主要是由于此处线路供电半径过长、线径细、单相供电、加之该台区用户生活水平逐年提高、家用电器增加较快造成。供电企业已于近期完成了该地区的电网改造，负荷高峰时用户端实测电压235V，用户低电压问题已得到解决。用户表示满意。 |
| 25 |  | 国网湖北省电力公司咸宁供电公司 |  |  | 咸宁市咸安区群众反映，2018年8月份安装光伏发电，上网电费未发放，合同写明每个月发放上网电费，联系当地供电企业答应3月底之前下发，但一直未发放。希望尽快发放光伏上网电费。 |  | 经调查，反映事项部分属实。该用户于2018年8月份完成光伏安装并开始发电，2018年12月份之前的上网电费供电企业已于2018年12月26日发放到位。由于2019年1月份税务发票改制为电子发票，原纸质发票全部作废，导致供电企业1至4月份上网电费结算延误。已要求供电企业向用户详细解释光伏发电补贴延误发放的原因。供电企业已将1-4月份上网电费于4月底前结算到位。用户对处理结果表示满意。 |
| 26 |  | 国网江西省电力公司吉安供电分公司 |  |  | 吉安市遂川县群众反映，其居住地持续2年以上多户电压低，联系95598供电服务热线反映，告知会反馈，联系当地供电企业，工作人员答复2019年4月前会处理好，但一直推脱未处理，希望尽快解决电压低问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地与变压器距离较远，且线径细，确实存在低电压问题。供电企业已于3月16日将其线路迁改到距离较近的一台公变，缩短了供电距离，另于4月上旬对部分线路进行了更换后，目前用户家中电压已经正常。供电企业下一步计划将该台区纳入2020年低压农网改造项目，以彻底解决该台区的电压不稳问题。 |
| 27 |  | 国网重庆市电力公司奉节县供电分公司 |  |  | 重庆奉节县群众反映，其居住地电压低持续4、5个月，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映均未得到解决，恳请尽快解决电压低问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地供电半径过长，线径小，另外当地居民家用电器的使用量不断增长导致出现低电压问题。供电企业已经制定整改措施，计划新增100kVA变压器一台，新立高压电杆8基、低压电杆30基，新架高压线路700米、低压线路2000米，已于4月中旬完成施工并进行了负荷切改。 |
| 28 |  | 南方电网广州供电局有限公司 |  |  | 广州市黄埔区群众反映，其户号未绑定银行卡，2019年1月却收到银行扣除他人电费通知，为另一用户扣除电费1000余元，已联系当地供电企业反映此问题，供电企业承诺以后不会再发生，但2019年3月12日再次为同一用户扣除1604.36元电费，联系95598供电服务热线反映未得到解决。希望查清他人户号绑定用户银行卡扣费的问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户反映自身银行账号错扣别人的的电费，是由于小区物业提供的用户资料错误，导致错误划扣201811和201901两期电费，但供电企业在收到用户反映第一期错扣电费后，仅作退费处理，未及及时更新划扣账号信息。已责令供电企业重新修改档案资料，同时与用户核对错扣电费金额，现已并通过微信方式将错扣金额退回用户，用户对处理结果表示满意。 |
| 29 |  | 南方电网广西电网有限责任公司北海供电局 |  |  | 北海市海城区群众反映，1月31日通过手机申请商业用电增容，手续齐全已递交，但供电企业一直未给其安装电表，联系当地供电所企业和95598供电服务热线反映，但一直未处理，恳请尽快给其安装电表。 |  | 经调查，反映事项属实。用户于1月31日在网上营业厅申请零散居民增容业务，现场勘查后，协调春节后跟进办理，由于工作人员疏忽，一直未为客户跟进处理，期间用户致电95598供电服务热线催办，仍未有人员跟进。已责令供电企业尽快为用户装表送电，并向用户致歉。 |
| 30 |  | 南方电网广西电网有限责任公司河池供电局 |  |  | 河池市东兰县群众反映，其居住地电压低，已持续1年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未得到解决。期盼尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在地于2017年实施农网升级改造，但受到当地居民的阻工，新投运变压器至用户所在地导线未能按计划架设，期间供电企业会同地方政府部门多次协调无果。现经协调，供电企业将在用户所在地新安装一台变压器，以解决该地用户的低电压问题。用户对处理结果表示满意。 |
| 31 |  | 广西水利电业集团都安瑶族自治县水利电业有限公司 |  |  | 河池市都安瑶池自治县群众反映，其居住地电压低已持续3、4年，联系当地供电企业和966022供电服务热线反映未得到解决。希望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在台区投运较早，低压供电半径长，配电设备老化，不能满足负荷增长需要，出现低电压问题。已要求供电企业整改。供电企业将利用农网升级改造工程进行整改，并已联系用户做好沟通解释工作。 |
| 32 |  | 广西水利电业集团都安瑶族自治县水利电业有限公司 |  |  | 河池市都安瑶族自治县群众反映，其居住地电压低已持续4年，联系966022供电服务热线反映，未得到解决，联系当地供电企业，答复等上级批复后增加变压器，但未告知批复时间。恳请尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在台区投运较早，低压供电半径长，配电设备老化，不能满足负荷增长需要，出现低电压问题。已责令供电企业尽快整改。供电企业计划利用自有资金于2019年8月份新增加一台变压器解决用户所在台区低电压问题，并已联系用户做好沟通解释工作。 |
| 33 |  | 广西贺州市桂源水利电业有限公司 |  |  | 贺州市八步区群众反映：其居住地多数用户电压低已持续半年，联系当地供电企业和966068供电服务热线反映未得到解决。希望尽快解决电压低问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在台区投运时间长，且处供电线路末端、供电线路线径小，因春节期间外出务工人员集中返乡过节，导致用电负荷攀升，并出现低电压现象。经协调，供电企业拟将用户单相线路改为三相四线线路，解决低电压问题。 |
| 34 |  | 山西地方电力有限公司兴县分公司 |  |  | 吕梁市兴县群众反映,4月9日8点本机多次拨打96598供电服务热线均未接通，希望针对96598供电服务热线打不通给予合理解释。 |  | 经调查，反映事项部分属实。根据96598坐席系统截图资料显示，用户9日共计拨打电话5次，其中4次未正常接入系统（截图显示用户拨打电话时在队列中挂机，通话时长0秒）。已建议用户以后如碰到96598系统无法接入时，直接拨打当地客服的固定电话0358-6321383，用户表示认可。 |
| 35 |  | 山西地方电力有限公司兴县分公司 |  |  | 吕梁市兴县群众反映，其居住地频繁停电持续3个月，均未提前通知，联系当地供电企业和96598供电服务热线反映均告知是故障停电，但一直未处理，期盼尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地近2个月共停电6次。其中跳闸停电4次，计划停电2次。已要求供电企业整改，供电企业通过加强重点线路巡查、对地埋电缆进行排查并加装标示牌、清理线路通道、对不合格的变台跌落保险进行更换，对林区范围内的主线杆安装驱鸟器等措施提高供电线路可靠性。另外针对此次频繁停电情况，对相关6名责任人进行了处罚。 |
| 36 |  | 国网甘肃省电力公司定西供电公司 |  |  | 定西市陇西县群众反映，其居住地持续10余年18点至20点电压低，联系当地供电企业和95598供电服热线反映均未得到解决，希望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在台区供电半径较长，且用户数量较大，确实存在低电压问题。已要求供电企业整改，供电企业计划将台区分区供电，计划于5月30日完工，解决该地低电压问题。供电企业工作人员与用户进行了沟通解释，用户对处理结果表示满意。 |
| 37 |  | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 |  |  | 陇南市康县群众反映，其居住地近2年频繁停电，近期4月6日18：30停电至今，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映，告知因下雨导致线路故障，恳请尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在区域4月期间在4天内出现3次停电，均为故障停电。 供电企业已安排专人进行巡线及故障处理工作，并将加强变压器运行维护，并做到尽快告知用户突发故障停电原因，尽可能缩短处理时间，提高运行质量。 |
| 38 |  | 国网浙江省电力公司衢州供电公司 |  |  | 衢州市衢江区群众反映，2018年3月份其所在公司报装用电，当地供电企业收取电费保障金5万元，联系供电营业厅，答复无法退还，联系95598供电服务热线反映，告知需要等待处理，希望尽快退还此费用。 |  | 经调查，反映事项属实。当地供电企业为确保电费的正常回收，于2012年出台《衢州电力局电费质押金存单担保办法（试行）》，由用电方、供电方、银行三方签订《供用电合同补充协议书-存单质押担保协议书》，担保实施对象为租赁户、有二次及以上欠费的、其他认为存在电费回收风险的高低压用电户。已责供电企业对其开展电费质押金存单担保业务的违规行为进行整改，并做好已签电费质押担保协议的清理解除等工作。 |
| 39 |  | 江苏宏洁机电工程有限公司 |  |  | 苏州市工业园区群众反映，江苏宏洁机电工程有限公司在资质申报过程中存在以下问题：1.从宝应县宏宝高压电器设备厂租赁设备并开具假发票；2.公司4名特种电工实际在其他公司交纳社保；3.试验室不满足资质要求。 |  | 经调查，反映事项属实。江苏宏洁机电工程有限公司一定程度上存在人员履历造假，以及试验室及设备不满足资质要求等问题。下一步将依据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等相关规定进行处理。 |
| 40 |  | 国网江苏省电力公司苏州供电公司 |  |  | 苏州市昆山市群众反映，2011年8月至今经常出现故障停电，且只有用户居住地停电，联系95598供电服务热线反映告知是突发故障，但一直未解决，期盼尽快解决停电问题并针对停电问题给出合理解释。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所属区域自2015年至2019年共停电11次，其中计划停电3次，临时停电3次，故障停电5次，对用户生活造成影响。已要求供电企业运维人员加强日常线路的巡视管理，提高供电质量，做好停电信息告知，防止类似情况再次发生。 |
| 41 |  | 国网河南省电力公司开封供电公司 |  |  | 开封市尉氏县群众反映，其居住地电压低已持续10年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映，均答复会增加变压器，但一直未增加。希望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。经实地测量用户居住确实存在低电压问题。已责令供电企业整改。供电企业通过在该村新建一台变压器进行供电，暂时缓解低电压的情况。该村改造工程现已纳入开封配电网2018年第三批可研初设一体化储备项目，待新一轮配网改造资金下达后将尽快实施改造计划。经回访用户对处理结果表示认可。 |
| 42 |  | 国网河南省电力公司商丘供电公司 |  |  | 商丘市虞城县群众反映，其居住地自2015年开始电压低，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映均未得到解决。期盼尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在地不存在自2015年以来一直有低电压问题的情况。工作人员实测用户家中确实存在低电压的情况，但经现场核实，低电压的原因是用户家中线路细引起的。工作人员已建议用户通过更换家中线路解决低电压问题。 |
| 43 |  | 国网河南省电力公司新乡供电公司 |  |  | 新乡市新乡县群众反映，当地频繁停电及电压低持续2、3年，导致家电频繁损坏，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映均未得到解决。希望尽快解决频繁停电及电压低问题。 |  | 经调查，反映事项属实。经核实用户近2个月内没有出现频繁停电的问题。用户居住地由于 2018年夏天因供电线路超负荷运行造成用户居住地出现低电压问题，但并未造成电器损坏,为了解决此问题,供电企业已通过农网升级改造更换了用户所在地的供电线路，解决了用户所在地线路频繁停电及低电压问题。用户对处理结果表示认可。 |
| 44 |  | 国网河南省电力公司信阳供电公司 |  |  | 信阳市光山县群众反映，其居住地常年电压低，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未得到解决。期盼尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户居住地平时用电电压正常，但每逢迎峰度夏（冬）及春节时用电负荷高峰期，因低压线径细，供电半径长，造成处于线路末端的用户家出现低电压问题，空调、洗衣机无法正常使用。此前用户处的配网改造施工已经完成，因配合政府扩展道路项目，配网改造施工项目被迫拆除，现需重新规划改造路线，规划后方可继续进行施工。预计2019年06月30日彻底处理完成。 |
| 45 |  | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 |  |  | 驻马店市新蔡县群众反映，其居住地电压低已持续6、7年，联系当地供电企业和95598供电服务热线未得到解决。希望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地供电线路线径细、供电半径长，不能满足现在用电需求，在用电高峰期会出现低电压的情况。已督促供电企业整改，现在已经为该台区更换下户线，临时解决用户低电压问题。另外该台区已列入配网改造项目，材料到位后将立即开始施工，预计2020年3月彻底处理完成。用户对处理结果表示认可。 |
| 46 |  | 国网湖南省电力公司常德供电公司 |  |  | 常德市石门县群众反映，其居住地频繁停电，已持续1年。盼望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在地2019年以来共停电3次，其中2次停电为用户自身用电不安全原因导致，1次为供电企业原因导致。已督促供电企业不断提高供电质量和供电可靠性。 |
| 47 |  | 国网湖南省电力公司常德供电公司 |  |  | 常德市桃源县群众反映，其居住地每到用电高峰期就电压低，已持续7年左右，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映，总告知会处理，但一直未解决，希望尽快解决用电高峰期低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地经现场测量发现存在低电压问题，主要是电网投资不足，改造不到位造成。已要求供电企业整改。供电企业已将该台区列入2019年改造计划，待上级公司批准后实施改造。 |
| 48 |  | 国网湖南省电力公司邵阳供电公司 |  |  | 邵阳市隆回县群众反映，其居住地近2年频繁出现电压不稳问题，导致家电经常损坏，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映，未得到解决。期盼尽快解决电压不稳问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在村原由周边小水电站供电，2016年底转为供电企业供电，但相应电网改造工程还未完成，电压不稳定问题长期存在。已要求供电企业整改。供电企业计划于2019年5月30日前完成施工改造，可解决用户反映的问题。 |
| 49 |  | 国网湖南省电力公司岳阳供电公司 |  |  | 岳阳市汨罗市群众反映,其于2002年建设房屋，自家电表与电线杆之间线路有冒火花现象，有安全隐患，并表示当地都有此问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未得到解决，希望尽快解决安全隐患问题。 |  | 经调查，反映事项属实。供电企业现场检查发现用户入户线老化，确实存在安全隐患。工作人员已为其进行了更换。用户对处理结果表示认可。 |
| 50 |  | 国网四川省电力公司阿坝供电公司 |  |  | 阿坝藏族羌族自治州九寨沟县群众反映，其居住地3月26日8点因故障停电，至今未恢复，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未得到解决。期盼尽快恢复供电。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地3月26日因村民春耕将两台变压器接地线挖断，导致故障停电，且持续时间较长。已协调供电企业为该村更换了供电线路，恢复了供电。 |
| 51 |  | 国网四川省电力公司乐山供电公司 |  |  | 乐山市沐川县群众反映，其于2018年12月份委托家人向当地供电企业申请报装用电，手续齐全，但至今未安装，电工总告知没有时间或没有电表，一直拖延。希望尽快安装电表。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户于2018年12月17日向供电企业提出用电申请。供电企业工作人员在受理用户申请后进行了现场查勘并制订了供电方案，共需新增6只智能电表及成套电表箱一台，但由于材料储备不足，故暂无法进行装表接电，加上沟通不到位，引发用户误会进而投诉。供电企业已于2019年3月11日完成了该用户表计安装。已要求供电企业加强与用户的沟通交流，做好解释工作，避免因误会引发投诉。 |
| 52 |  | 国网四川省电力公司凉山供电公司 |  |  | 凉山彝族自治州会理县群众反映，当地电压低已持续3、4年，联系当地供电企业，告知因为变压器容量小导致，联系95598供电服务热线无人接听。恳请帮助尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。随着用户所在地群众生活水平逐渐提高，用电量增大，该线路确实存在低电压情况。已要求供电企业整改。供电企业通过新增一台变压器解决由于供电半径过长及负荷增长造成的低电压问题，新变压器已于3月底投入使用。 |
| 53 |  | 国网四川省电力公司凉山供电公司 |  |  | 泸州市古蔺县群众反映，其居住地电压低持续2年，联系当地供电企业未得到解决。希望尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地由于线径细，供电半径长，末端负荷重，高峰用电集中时，确实存在低电压情况。已责令供电企业整改。供电企业更换了部分低压线路并调整变压器档位,用户家电压已得到明显改善。另外供电企业已将该村列入2019年农网改造储备项目，待项目批复后将立即实施，解决该地电能质量问题。 |
| 54 |  | 四川省能源投资集团有限责任公司 |  |  | 宜宾市宜宾县群众反映，其所在地使用的两相电电压高，经物业测量达到243v，联系当地供电企业反映此问题，告知只要不超过250v即正常，联系当地供电服务热线反映未得到解决。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地现场实测电压为243v，存在电压偏高的情况。分析原因为该小区入住率不高，变压器分接开关设置偏高导致。已督促供电企业对变压器分接开关档位进行了调整，用户处电压已符合国家标准。 |
| 55 |  | 南方电网云南电网有限责任公司文山供电局 |  |  | 文山壮族苗族自治州富宁县群众反映，其居住地频繁停电持续2个多月，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未得到解决。希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项部分属实。用户所在台区2019年以来计划停电1次，故障停电4次，其中由于故障停电次数较多，对用户正常生活造成影响。已要求供电企业尽快解决频繁停电问题。供电企业已上报电网改造项目计划，预计于2019年11月30日完成。另外供电企业已积极联系用户对相关情况进行了沟通解释，用户对处理结果表示满意。 |
| 56 |  | 云南农垦电力有限责任公司 |  |  | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地频繁停电已持续3年。已建议用户联系当地供电企业。希望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在台区2019年4月计划停电1次，故障停电2次，其中由于计划停电时间较长，对正常生活造成影响。已督促供电企业积极联系用户对停电原因进行了解释说明，同时已对用户所在地实施全线路农网改造升级项目，预计2019年完工，以彻底解决当地频繁停电问题，用户对处理结果表示满意。 |
| 57 |  | 云南农垦电力有限责任公司 |  |  | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其经营农场，4月7日20点不明原因停电，至今未恢复，当地供电企业和地方电力服务热线均无法取得联系，希望尽快恢复供电。 |  | 经调查，反映事项属实。因当地供电企业于2019年3月29日至4月10日对变电站主变进行增容改造，期间为确保改造工作顺利开展，供电企业调整运行方式，对相关片区采取停电、错峰措施，由于停电通知工作不到位对用户正常生活造成影响。已督促供电企业联系用户进行了解释说明，并要求供电企业今后加强停电计划安排及运维管理，用户对处理结果表示满意。 |
| 58 | 南方电网贵州电网有限责任公司安顺供电局 |  |  | 安顺市关岭布依族苗族自治县群众反映，其居住地频繁停电，3月21日18点停电至今未恢复，联系95598供电服务热线反映，告知正在维修。盼望尽快解决频繁停电问题。 |  | 经调查，反映事项属实。2019年至今共发生8次故障停电，其中2次用户专变故障、1次外力破坏、5次设备故障。3月21日18时的停电是线路故障导致，由于故障线路处于大山深处，给故障排查造成困难，导致截止3月22日13时才找到线路故障点并维修复电。经向用户沟通解释，用户表示认可。并已责令供电企业加大农网投资项目建设力度，加强设备巡视巡维，确保群众满意用电。 |  |
| 59 | 南方电网贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |  |  | 贵阳市花溪区群众反映，其于2018年11月份新入住小区，3月14日当地供电企业告知邻居家电表与自家电表接反，让其交纳1100元电费差额，如未缴纳即将在3月25日断电，联系95598供电服务热线反映未得到解决。希望查清电费金额，因其实际只入住了半个月，并希望不要无故断电。 |  | 经调查，反映事项属实。由于用户所在小区开发商委托的第三方施工单位责任，导致用户家电表确实与其邻居家电表接错。经核查，差额电费确实为1100元，经协商由于接线错误产生的电费由第三方施工单位全额负责，并对供电企业相关3名责任人进行了处罚。另已责令供电企业对新投运小区用电情况进行摸底排查，杜绝此类情况再次发生，确保群众满意用电。 |  |
| 60 | 南方电网贵州电网有限责任公司凯里供电局 |  |  | 黔东南苗族侗族自治州凯里市群众反映，3月23日早上自家不明原因停电，没有欠费。联系95598供电服务热线反映，告知不在受理范围，联系当地供电企业反映未得到解决。希望尽快恢复供电。 |  | 经调查，反映事项属实。用户家为欠费停电。欠费停电的原因是2018年9月供电企业工作人员担心催缴电费工作未完成导致绩效被考核，私自垫付了该用户的电费。垫付后工作人员再向用户催收电费，因用户在微信、营业厅均无法查询到相关信息，一直拒绝缴纳。工作人员与用户多次沟通无果，违反电费催收工作流程，擅自对用户停电催费。供电企业已为用户复电。已督促供电企业加强内部管理，并对违规操作的工作人员进行了问责。 |  |
| 61 | 南方电网贵州电网有限责任公司遵义供电局 |  |  | 遵义市仁怀市群众反映，其居住地电压低已持续10年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未得到解决，恳请尽快解决低电压问题。 |  | 经调查，反映事项属实。用户所在地高峰时段电压实测值仅159V，确实存在低电压情况。已责令供电企业加大对供电区域内低电压排查力度，供电企业已采取变压器“小换大”，安装调压器，相序调整等技术措施进行了整改，确保群众满意用电。 |  |